## 招标工程量清单总表
海南师范大学桂林洋校区综合楼南北出入口加建铝合金门工程
计价方式：固定综合单价 结算方式：按实际完成合格工程量结算
一、分部分项工程项目清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | 柱面干挂石材 | 干挂石材墙面，含不锈钢干挂挂件、云石AB胶粘结 | m² | 11.385 |  |  | 南门
2 | 门顶部L50×5镀锌角钢龙门架 | 门顶部L50×5镀锌角钢制作安装 | t | 0.085 |  |  | 南门
3 | 门顶部双层石膏板基层 | 门顶部双层石膏板基层 | m² | 6.433 |  |  | 南门
4 | 门顶部抹灰面内墙涂料 | 抹灰面内墙涂料，墙面二遍 | m² | 6.433 |  |  | 南门
5 | 250系列黑色铝合金平开门 | 250系列黑色铝合金型材，防火玻璃门扇，含门框密封条 | m² | 13.726 |  |  | 南门
6 | 重磅地弹簧 | 重型不锈钢地弹簧 | 个 | 4 |  |  | 南门
7 | 不锈钢门把手 | 304不锈钢门把手 | 个 | 4 |  |  | 南门
8 | 柱面干挂石材 | 干挂石材墙面，含不锈钢干挂挂件、云石AB胶粘结 | m² | 13.011 |  |  | 北门
9 | 250系列黑色铝合金平开门 | 250系列黑色铝合金型材，防火玻璃门扇，含门框密封条 | m² | 13.726 |  |  | 北门
10 | 重磅地弹簧 | 重型不锈钢地弹簧 | 个 | 4 |  |  | 北门
11 | 不锈钢门把手 | 304不锈钢门把手 | 个 | 4 |  |  | 北门
分部分项工程费小计（由投标人汇总）
二、措施项目清单
序号 | 项目名称 | 工作内容 |  | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | 安全文明施工费 | 现场围挡、临时用电、安全防护、成品保护、文明施工 |  | 项 | 1 |  |  | 按费率自主填报
2 | 脚手架及登高设施 | 门窗安装及门顶部作业登高脚手架 |  | 项 | 1 |  |  | 自主报价
3 | 成品保护费 | 铝合金门框、玻璃及石材成品保护 |  | 项 | 1 |  |  | 自主报价
措施项目费小计（由投标人汇总）
三、其他项目清单
序号 项目名称 金额(元) | [7 empty] | 备注
1. 暂列金额
2. 暂估价
3. 计日工
4. 总承包服务费
四、投标总价汇总表
序号 费用名称 金额(元)
1. 分部分项工程费 |  | 由投标人按第一部分汇总填报
2. 措施项目费 |  | 由投标人按第二部分汇总填报
3. 其他项目费 |  | 按第三部分填报（本项目为0）
4. 规费 |  | 按现行规定填报
5. 增值税 |  | 按现行税率填报
投标总报价（含税） |  | 上述1至5项合计，由投标人汇总填报，金额须大写：
投标单位（盖章）：____________________ 法定代表人签字：____________________ 日期：______年____月____日
报价说明：
1. 本清单为固定综合单价清单，工程量为招标暂定工程量，最终按实际完成合格工程量结算；
2. 投标人须对清单内所有项目逐一填报综合单价及合价，不得缺项、漏项，漏项视为已包含在其他项目单价内；
3. 综合单价包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料损耗、运输、安装、五金辅材、成品保护等全部费用；
4. 所有材料须满足设计及消防规范要求，防火玻璃需提供产品检测报告；
5. 报价含增值税，税率按现行政策执行；
6. 本清单仅用于比价公示，严禁擅自修改项目特征与工程量。