## Sheet1
古籍室气体灭火系统建设清单
序号 | 名称 | 单位 | 数量
1 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 套 | 6
2 | 七氟丙烷药剂 | 公斤 | 800
3 | 泄压口 | 个 | 1
4 | 气体灭火控制器 | 台 | 1
5 | 急停按钮 | 个 | 2
6 | 声光报警器 | 个 | 3
7 | 烟感 | 个 | 6
8 | 温感 | 个 | 3
9 | 非消防电源强切 | 套 | 1
10 | 联网网卡 | 个 | 1
11 | 现有窗户密封 | 平方 | 81
建设要求符合GB 50370《气体灭火系统设计规范》、GB 50263《气体灭火系统施工及验收规范》和GB/T 38119-2019《文物建筑防火设计标准》