海南师范大学动火作业申请单

编号：【   】年第_ _号

| 动火申请单位 |  |  | 申请时间 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 业 内 容 |  |  | 动火地点及部位 |  |  |
| 作业单位 |  |  | 作业负责人 |  |  |
| 动火人及证书编号 |  | 证书编号： |  |  |  |
| 动火实施时间 |  | 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 序号 | 安全措施 |  |  | 是否涉及 | 核查人(签名) |
| 1 | 涉及限额以下小型工程动火作业的，是否在“海易办”APP 上进行线上备案。 |  |  | 是□否□ |  |
| 2 | 在“特安服”小程序上核实人证是否相符、证书是否真实有 效以及作业焊机是否已赋码。 |  |  | 是□否□ |  |
| 3 | 在建筑内动火作业是否进行防火分隔 并临时转移现场无关人员，消防车通道、人员疏散通道以及安全出口是否畅通。 |  |  | 是□否□ |  |
| 4 | 动火点10米范围内可燃物是否清理或采取隔离、防火毯覆盖 等安全措施。 |  |  | 是□否□ |  |
| 5 | 动火点周边孔洞、缝隙、地沟是否已清除可燃物并采取隔离、 防火毯覆盖或填砂等措施。 |  |  | 是□否□ |  |
| 6 | 高空作业是否采取使用防止焊渣飞溅措施。 |  |  | 是□否□ |  |
| 7 | 动火点周围是否存在易燃易爆化学品储存、装卸、排放、喷 涂等可能引起火灾爆炸的危险作业。 |  |  | 是□否□ |  |
| 8 | 作业现场是否配备灭火器，有消火栓的是否处于备用状态。 |  |  | 是□否□ |  |
| 9 | 作业人员是否会使用消防器材。 |  |  | 是□否□ |  |
| 10 | 其他可能引发火灾、爆炸事故的风险是否已消除或有效管控。 |  |  | 是□否□ |  |
| 作业负责人意见 |  | 签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 申请单位意见 |  | 签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 保卫处意见 |  | 签字： 年 月 日 |  | 指定监护 人 |  |
| 审批人意见 |  | 签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 作业后安全 检查情况 |  | 作业人： 监护人： 年 月 日 时 分 |  |  |  |